## Sheet1
DOM ZA ODRASLE OSOBE JALŽABET
Kolodvorska 84
42203 JALŽABET
01.06.2023.
TROŠKOVNIK
NABAVE MEDICINSKIH KREVETA, NOĆNIH ORMARIĆA I
ANTIDEKUBITALNIH MADRACA
Redni broj | Opis | Mjera | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupna cijena bez PDV-a
1. | Medicinski krevet sa elektro podizačima
- dimenzija kreveta 211x96 cm
- dimenzija četverodjelne ležajne plohe 200x90 cm navarena žičana mreža
- ležajna ploha se podiže pomoću dva elektromotora 400-800 mm
- uzglavlje se podiže pomoću jednog elektromotora
- uznožje se podiže ručno na škare
- mogučnost postavljanja ležajne plohe u TR i ATR položaj pomoču dva elektromotora
- kotači 125 mm sa kočnicom
- maximalno dopušteno opterečenje: 1700 N
- zaštita elektromotora IPX4, klasa 2
- konstrukcija kreveta se sastoji od dva dijela, donji dio (kolica) na kojem se naze
dva elektromotora ispod ležajne plohe za podizanje iste i gornji dio koji je ležajna
ploha sa uzglavljem, uznožjem i bočnim stranicama
- kostur postelje izrađen od čeličnih profila i cijevi kvalitete St. 37 - St.52
- bočne stranice su drvene od bukovog masiva
- čelne stranice okviri su od bukovog masiva sa ukladama od iverala
| - konzola sa trapezom | kom | 5
Redni broj | Opis | Mjera | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupna cijena bez PDV-a
2. | Bolnički noćni ormarić sa pločom za hranjenje
- ukupne dimenzije 56x44,5x86 cm
- materijal čelik sa epoxy premazom
- težina: 30 kg
- kotači: dupli plastični, 65 mm, kočnice
- dimenzije ploče za hranjenje: 56,5x35x77-112 cm
- ploča za hranjenje ima mogučnost nagiba u tri točke i sklopiva je unutar okvira ormarića
- polica i prostor za bocu unutar ormarića
- vrata ormarića sa magnetnim zatvaranjem
- TiO2 premaz s antimikrobnom, antibakterijskom i antigljivičnom zaštitom
| - prostor za cipele u donjem dijelu ormarića | kom | 5
3. | Antidekubitalni madrac pasivni sa teškogorivom navlakom
- dimenzija madraca 200x90x14 cm
- jezgra je izrađena od hladno lijevane pjene, profilirana u blok strukturu.
Gustoća 35 kg/m3, tvrdoća 4,0 kPa.
- navlaka antibakterijska, vodonepropusna, zrakopropusna zaštitna tkanina izrađena s
trostranim zatvaračem koja se održava pranjem na 95 oC, dopuštena sterilizacija na
134 oC/5 min.
- sastav presvlake površinski nanos 100% polyuretan, podloga 100% polyamid ili
polyester. Površinska masa min 200 g/m2.
| Madrac mora zadovoljavati norme: HRN EN 597-1:1998 i HRN EN 597-2:1998 | kom | 5
Ukupno:
PDV 25%:
Sveukupno:
U ______________________________________ dana _____________.
Ponuditelj:
M.P.